## 工作表10
（申請單位名稱）
水質水量自動監測（視）設施確認報告書
申請日期：中華民國 年 月 日

## 壹、基本資料
壹、基本資料
事業或污水下水道系統名稱： |  |  |  |  | 管制編號
一、事業別 |  | □事業
主業別：
□污水下水道系統
類別□工業區專用污水下水道系統 □公共污水下水道系統 □指定地區或場所專用污水下水道系統
二、廢（污）水排放量 |  | 核准許可廢（污）水排放量（立方公尺/日）
作業廢水及洩放廢水之排放量註1（立方公尺/日）
三、設置依據 |  | □水污染防治法第31條
□水污染防治措施及檢測申報管理辦法第56條
□具第1項第1款情形
□具第1項第2款情形
□具第1項第3款情形
□具第1項第4款情形
□具第1項第5款情形
□具第1項第6款情形
□具第2項情形
□水污染防治措施及檢測申報管理辦法第57-1條
□水污染防治措施及檢測申報管理辦法第105條
□許可核准排放量達每日1,500 CMD以上工業區專用污水下水道系統
□許可核准排放量達每日5,000 CMD以上事業
□許可核准排放量達每日1,500 CMD以上、未達5,000 CMD事業
□發電廠
□排放未接觸冷卻水
□採海水排煙脫硫空氣污染防制設施者
□其他經中央主管機關指定者
四、聯絡人及方式
(一)聯絡人姓名 |  |  |  | (二)聯絡電話
(三)行動電話 |  |  |  | (四)傳真電話
(五)電子郵件地址
五、申請類別 |  | □設置（新申請）
（不可複選） |  | □變更，變更類型（可複選）：□設施汰換 □免除設置 □其他
變更內容概述：
六、設置、汰換或變更自動監測（視）設施位置及種類（可複選，各監測位置不同請分列填寫，列次不足者請自行增列填寫）
依水污染防治法第31條規定設置之對象 | □放流口 |  | 監測位置編號註2： 監測位置名稱註3：
種類：□水量 □水溫 □pH □導電度 □COD □SS □攝錄影監視 □氨氮 □其他
依水污染防治措施及檢測申報管理辦法第56條規定設置之對象 | □用水來源 |  | 監測位置編號註2： 監測位置名稱註3：
種類：□自來水水量 □地下水水量 □河湖海水水量 □回收水水量 □其他
| □電子式電度表 |  | 監測位置編號註2： 監測位置名稱註3：
涵蓋之廢（污）水（前）處理設施編號註4：
| □處理單元 |  | 監測位置編號註2： 監測位置名稱註3： 許可證水流編號註5：
| （進流口） |  | 種類：□水溫 □pH □導電度 □COD □SS □攝錄影監視 □氨氮 □其他
| □處理單元 |  | 監測位置編號註2： 監測位置名稱註3： 許可證水流編號註5：
| （出流口） |  | 種類：□水溫 □pH □導電度 □COD □SS □攝錄影監視 □氨氮 □其他
| □放流口 |  | 監測位置編號註2： 監測位置名稱註3：
種類：□水量 □水溫 □pH □導電度 □COD □SS □攝錄影監視 □氨氮 □其他
| □排放口 |  | 監測位置編號註2： 監測位置名稱註3：
種類：□水量 □水溫 □pH □導電度 □COD □SS □攝錄影監視 □氨氮 □其他
依水污染防治措施及檢測申報管理辦法第57-1條規定設置之對象 | □處理單元 |  | 監測位置編號註2： 監測位置名稱註3： 許可證水流編號註5：
| （進流口） |  | 種類：□水量
| □處理單元 |  | 監測位置編號註2： 監測位置名稱註3： 許可證水流編號註5：
| （出流口） |  | 種類：□水量
| □放流口 |  | 監測位置編號註2： 監測位置名稱註3：
種類：□水量
| □排放口 |  | 監測位置編號註2： 監測位置名稱註3：
種類：□水量
| □其他 |  | 監測位置編號註2： 監測位置名稱註3：
種類：□水量
依水污染防治措施及檢測申報管理辦法第105條規定設置之工業區專用污水下水道系統 | □進流處 |  | 監測位置編號註2： 監測位置名稱註3：
種類：□水量
| □放流口 |  | 監測位置編號註2： 監測位置名稱註3：
種類：□水量 □水溫 □pH □導電度 □COD □SS □攝錄影監視 □氨氮 □其他
| □雨水放流口 |  | 監測位置編號註2： 監測位置名稱註3：
種類：□攝錄影監視
依水污染防治措施及檢測申報管理辦法第105條規定設置之事業 | □放流口 |  | 監測位置編號註2： 監測位置名稱註3：
種類：□水量 □水溫 □pH □導電度 □COD □SS □攝錄影監視 □氨氮 □其他
七、設置、汰換或變更連線傳輸設施及放流水水量、水質自動顯示看板
□連線傳輸設施 |  | □依水污染防治措施及檢測申報管理辦法第56條規定設置 |  |  |  | 設置數量： 套
□依水污染防治措施及檢測申報管理辦法第57-1條規定設置
□依水污染防治措施及檢測申報管理辦法第105條規定設置
□放流水水量、水質自動顯示看板 |  | □依水污染防治措施及檢測申報管理辦法第56條第2項規定設置 |  |  |  | 設置數量： 套
負責人姓名 |  |  |  | 負責人授權之代理人姓名註6
負責人_________（本人）今代表__________________（事業或污水下水道系統）
已確認知悉且同意下列事項：
一、本申請書件規劃設置之設施，日後所傳輸之水量、水質自動監測紀錄值，將由直轄市、縣（市）主管機關依據水污染防治措施及檢測申報管理辦法第108條規定，彙整成可供民眾查閱之數據，公開於中央主管機關所指定之網站。
二、保證本申請書件相關資料已據實作業，全屬確實而無虛偽，且後續將依本申請書件規劃之內容，完成水量、水質自動監測設施、攝錄影監視設施、連線傳輸設施及放流水水量、水質自動顯示看板之設置，若無法依本次申請資料核准之內容完成設置，應於設施裝設前，檢具修正後之自動監測（視）及連線傳輸措施說明書，送直轄市、縣（市）主管機關核准。
負責人簽章 |  |  |  | 事業或污水下水道系統章戳
申請日期： 中華民國 年 月 日

## 貳、自動監測(視)設施資料
貳、自動監測（視）設施規劃說明
一、監測（視）設施設置位置 | 監測位置編號：
二、監測（視）設施監測項目 | □水量 □水溫 □pH □導電度 □COD □SS □攝錄影監視 □氨氮 □用電量 □其他
（不可複選）
三、監測（視）設施規格註8 | (一)本監測設施是否為報經主管機關核准採行之替代措施註9 | □是（核准採行替代措施具體說明及報經主管機關核准採行替代措施之核准公文影本見附件 ）
□否
| (二)本監測設施是否同時監測其他位置 | □是，與監測位置編號： 共設 處（詳附件 ）
□否
(三)安裝日期
(四)監測設施之製造商或代理商
(五)型號
(六)序號（無則免填）
| (七)量測方式（分析方法） | NIEA （ 法）
核准採行替代量測方式具體說明及報經主管機關核准採行之核准公文影本見附件
□有過濾器/前處理裝置，影響說明（詳附件 ）；
□無過濾器/前處理裝置
(八)校正器材
| (九)校正周期 | ；□自行校正 □委外校正
| (十)維護周期 | ；□自行保養 □委外保養
(十一)耗材內容
□無產生廢液（材）；
□有產生廢液（材），儲存清理方式說明詳附件
(十二)耗材應更換頻率
| (十三)量測範圍 | (單位： )
| (十四)應答時間（儀器每次取樣至完成分析所需之時間） | (單位： )
| (十五)量測周期（每次監測數據產生之時間間隔） | (單位： )
(十六)監測紀錄值為幾個等時距監測數據之算術平均值
| (十七)補充說明及相關證明文件影本 | □設施製造商校正方式及周期說明 （如附件 ）
□維修保養合約書或計畫書註10 （如附件 ）
□水質自動監測設施相對誤差測試報告註11(如附件 )
□電子式電度表規格符合國家標準說明（如附件 ）
| (十八)攝錄影設施規格 | 影像格式：□ MPEG；□H.264；□AVI；
□其他：
解析度：□640x480；□其他：
夜視功能：□有；□無，請說明：
| (十九)輸出訊號格式 | □類比訊號：□ V ~ V；□ mA ~ mA
□數位訊號
□該數位介面之硬體連接方法說明（如附件 ）
□該數位設備之連接參數資料（如附件 ）
□引用此介面之相關功能文件（如附件 ）
四、數據採擷及處 | (一)I/O模組或PLC廠牌
理系統(DAHS)
規格 | (二)使用之通訊規格 |  | □Modbus TCP □Modbus RTU
（不可複選） |  |  | □RS-232 □RS-485
□USB □LPT
□其他
| (三)監測數據、訊號是否可經由人工異動 |  | □否 □可，原因
五、各項自動監測（視）設施設置位置圖（與廢水處理設施相對位置）
六、各項自動監測（視）設施設置位置圖（與廠區相對位置）
七、各項自動監測（視）設施及電子式電度表設置完工照片

## 叁、數據採擷及處理系統資料
叁、數據採擷及處理系統規劃說明
一、數據採擷及處理系統(DAHS) | (一)數據採擷及處理系統涵蓋監測位置編號：
| (二)實際完成日期 | 年 月 日
(三)系統建置之負責公司
| (四)DAHS系統具有備援功能 | □是 □否
| (五)設置監控中心管理監測數據 | □是 □否
| (六)DAHS監測數據為直接傳輸，未透過其他單位主機或雲端機房代為傳輸 | □是 □否
| (七)維修保養 | □自行保養 □委外保養
| (八)補充說明及相關證明文件影本 | □系統維修保養說明 （如附件 ）
二、監測紀錄值保留（存）之檔案格式 | (一)水量、水質監測紀錄值產生頻率符合規範 | □測試通過 □否
（由地方環保主管機關填寫，且應至現場實際確認） | (二)水量、水質監測紀錄值儲存格式符合「自動監測（視）及連線傳輸數據類別及格式」 | □測試通過 □否
| (三)資料檔案168小時測試開始時間 | 年 月 日
三、實際數據採擷及處理系統網路配置圖（應清楚標示自動監測（視）設施之訊號傳輸流程及方式）

## 肆、連線傳輸設施資料
肆、連線傳輸設施規劃說明
一、連線傳輸規格 | (一)連線傳輸設施涵蓋監測位置編號：
| (二)電腦主機 | 中央處理器： |  | 網路卡：
|  | 記憶體： |  | 防毒軟體：
|  | 硬碟空間： |  | 防火牆：
作業系統：
| (三)對外連線傳輸網路 | 監測紀錄值傳輸網路：□ADSL專線 □廠內既有網路
| (不可複選) | □伺服器固定IP位址： □無固定IP
攝錄影監視影像傳輸：□ADSL專線 □廠內既有網路
□伺服器固定IP位址： □無固定IP
Port：□80；□86；□8080；□其他：
□登入帳號：
| (四)維修保養 | □自行保養 □委外保養
| (五)補充說明及相關證明文件影本 |  | □設施製造商維修保養說明 （如附件 ）
□維修保養合約書或計畫書註14 （如附件 ）
□連線傳輸設施設置確認書註15 （如附件 ）
二、實際連線傳輸設施設置位置圖（網路配置圖，應清楚標示自動監測（視）設施之訊號傳輸流程及方式）
三、連線傳輸設施設置完工照片

## 伍、放流水水量、水質自動顯示看板資料
伍、放流水水量、水質自動顯示看板規劃說明
一、自動顯示看板規格註17 | (一)於正門外牆明顯處設置放流水水量、水質自動顯示看板 | □是 □否，原因：
(二)看板顯示之放流口監測位置編號
| (三)實際安裝日期 | 年 月 日
(四)設備製造商
(五)型號（無則免填）
(六)序號（無則免填）
| (七)自動顯示看板類型（戶外型專用） | □TV □LED □其他：
| (八)看板設置高度適中，且安裝穩固，不輕易移動 | □是 □否，原因：
| (九)看板應同時顯示所有應監測項目之監測紀錄值（不得以跑馬燈型式顯示） | □是 □否，原因：
| (十)看板顯示字體大小適中，內容清晰可見，並未擅加其他圖案他圖案 | □是 □否，原因：
| (十一)自動顯示看板更新頻率為每5分鐘1次 | □是 □否
| (十二)故障或校正維護期間監測數據公布方式之替代方式 | □可將該期間之水量、水質自動監測資料，公布於公司網頁（詳見附件 ）
□其他替代方式： （詳見附件 ）
| (十三)顯示內容應至少包括管制編號、事業名稱、日期、時間、放流水水量及水質監測資料、公害陳情專線 | □是 □否
二、實際放流水水量、水質自動顯示看板設置位置圖（與廠區相對位置）
三、放流水水量、水質自動顯示看板設置完工照片

## 附錄1、維修保養合約或計畫書
附錄1、維修保養合約或計畫書
一、測試位置 |  |  | 監測位置編號：
二、測試項目 (不可複選) |  |  | □化學需氧量
□懸浮固體
□氨氮
□其他：
三、相對誤差測試查核結果 |  |  | ％
四、平均差值
測試組數 | 採樣日期註20 |  | 採樣時間註20 | 實驗室檢測值註21 (mg/L) |  | 自動監測設施 |  | 差值(mg/L)
量測值(mg/L)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
平均值(mg/L) | － |  | －
差值標準偏差：
信賴係數：
實驗室名稱： 實驗室採用檢測方法：
自動監測設施廠牌名稱、型號及序號： 採用量測方法：
主管機關簽章 |  | 主管簽章 |  |  | 確認人員簽章 |  | 確認完成日期

## 附錄2、自動監測設施相對誤差測試查核報告 (3)
附錄2、自動監測設施相對誤差測試查核報告
一、測試位置 |  |  | 監測位置編號：
二、測試項目 (不可複選) |  |  | □化學需氧量
□懸浮固體
□氨氮
□其他：
三、相對誤差測試查核結果 |  |  | ％
四、平均差值
測試組數 | 採樣日期註20 |  | 採樣時間註20 | 實驗室檢測值註21 (mg/L) |  | 自動監測設施 |  | 差值(mg/L)
量測值(mg/L)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
平均值(mg/L) | － |  | －
差值標準偏差：
信賴係數：
實驗室名稱： 實驗室採用檢測方法：
自動監測設施廠牌名稱、型號及序號： 採用量測方法：
主管機關簽章 |  | 主管簽章 |  |  | 確認人員簽章 |  | 確認完成日期

## 附錄3、連線傳輸設施維修保養合約書或計畫書
附錄3 連線傳輸設施維修保養合約書或計畫書

## 附錄4連線傳輸設施設置確認書
附錄4連線傳輸設施設置確認書
設置項目 |  |  | 實際完成日期
1.傳輸設施建置 |  |  | 年 月 日
負責設置公司： |  |  | （完工驗收日期）
負責設置人員：
2.傳輸模組設置時程 |  |  | 年 月 日
□地方主管機關提供 □自行開發 |  |  | （自行開發者填寫）
3.監測數據採擷及處理系統（監測資料傳輸檔案處理） |  |  | 年 月 日
4.連線測試開始時間 |  |  | 年 月 日
實際連線測試結果（以下(1)~(5)由地方環保主管機關填寫，必要時應至現場實際確認）
(1)連線線路備妥（線路號碼） |  |  | □是 □否
(2)連線電腦備妥 |  |  | □開機後自動執行連線 □否
(3)數據採擷及處理系統資料產生頻率 |  |  | □測試通過 □否
(4)傳輸檔案格式正確 |  |  | □測試通過 □否
(5)傳輸連線168小時測試 |  |  | □測試通過 □否
備註:
主管機關簽章 | 主管簽章 | 確認人員簽章 |  | 確認完成日期

## 附錄5申請文件檢核表
附錄5申請文件檢核表
□申請表首頁
□基本資料
□自動監測（視）設施資料
□數據採擷及處理系統資料
□連線傳輸設施資料
□放流水水量、水質自動顯示看板資料
基本資料相關附件
□負責人授權之證明文件及原因說明（附件 ）
自動監測（視）設施資料相關附件
□核准採行替代措施具體說明及報經主管機關核准採行替代措施之核准公文影本（附件 ）
□監測設施同時監測其他位置之說明（附件 ）
□核准採行替代量測方式具體說明及報經主管機關核准採行之核准公文影本（附件 ）
□監測設施有過濾器/前處理裝置之影響說明（附件 ）
□監測設施有產生廢液（材）之儲存清理方式說明（附件 ）
□監測設施製造商校正方式及周期說明（附件 ）
□自動監測（視）設施維修保養合約書或計畫書（附件 ）
□水質自動監測設施相對誤差測試報告（附件 ）
□經水質檢驗認證合格之環境檢驗測定機構實驗室出具之水質檢測報告影本（附件 ）
□電子式電度表規格符合國家標準說明（附件 ）
□監測設施輸出訊號格式之數位介面硬體連接方法說明（附件 ）
□監測設施輸出訊號格式之數位設備連接參數資料（附件 ）
□監測設施輸出訊號格式引用介面之相關功能文件（附件 ）
□各項自動監測（視）設施設置位置圖（與廢水處理設施相對位置）（附件 ）
□各項自動監測（視）設施設置位置圖（與廠區相對位置）（附件 ）
□各項自動監測（視）設施及電子式電度表設置完工照片（附件 ）
數據採擷及處理系統資料相關附件
□系統維修保養說明（附件 ）
□實際數據採擷及處理系統網路配置圖（附件 ）
連線傳輸設施資料相關附件
□連線傳輸設施製造商維修保養說明（附件 ）
□連線傳輸設施維修保養合約書或計畫書（附件 ）
□連線傳輸設施設置確認書（附件 ）
□實際連線傳輸設施設置位置圖（附件 ）
□連線傳輸設施設置完工照片（附件 ）
放流水水量、水質自動顯示看板資料相關附件
□自動顯示看板故障或校正維護期間之替代方式說明（附件 ）
□實際放流水水量、水質自動顯示看板設置位置圖（附件 ）
□放流水水量、水質自動顯示看板設置完工照片（附件 ）